## 장비현황
장비명(한글) | 장비명(영문) | 모델명 | 제작국가 | 제작사 | 취득 년도 | 대분류코드 | NTIS 등록여부
1000ton 기둥재하가열시험장비(연소분석기) | Columns furnace | 모델명 없음 | 대한민국 | ㈜우주 | 2009 | 기계가공/시험장비 | 등록
16채널 라이다(1) | [R&D]LiDAR | Velodyne 16ch | 미국 | Velodyne | 2016 | 데이터처리장비
16채널 라이다(2) | [R&D]LiDAR | Velodyne | 미국 | Velodyne | 2016 | 데이터처리장비
1차원 초음파유속계 | Acoustic profiler | NIVUS V1HK | 독일 | NIVUS | 2005 | 물리적측정장비
2단축 터빈 | Two-axis turbine |  | 대한민국 | (주)에이치엠 | 2015 | 물리적측정장비 | 등록
2차원 유속계 | 2D velocimeter | VM801H | 일본 | KENEK | 2009 | 물리적측정장비
2차원 유속계 | 2D velocimeter | vp 1200A | 일본 | KENEK | 2011 | 물리적측정장비
300KN 만능재료시험기 | 300KN Universal Testing Machine |  | 일본 | Shimadzu | 2009 | 기계가공/시험장비 | 등록
300톤 만능재료시험기 | 300tonf capacity univeral testing machine |  | 대한민국 | 삼연기술 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
360도 전방위 카메라 시스템 | Ladybug |  | 미국 | PointGrey | 2012 | 물리적측정장비
3D 토공작업환경 모델링 시스템 | 3D Imaging Modeling System |  | 독일 | Leica | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
3D스캐너 | 3D scanner photogrammetry system | LMS-Z390i | 오스트리아 | Riegl | 2007 | 물리적측정장비 | 등록
3차원 가상현실 실증실험 시작품(BIM 가상현실룸) | 3D virtual reality verification experiment prototype(BIM-Room) |  | 미국 | Christie | 2015 | 광학/전자영상장비 | 등록
3차원 유속계 | 3D water velocity sensor | vectrino | 노르웨이 | nortek | 2016 | 물리적측정장비
3차원 유속유량측정기 | ADP(Acoustic Doppler Profiler) |  | 대한민국 | SonTek/YSI, Inc. | 2002 | 기계가공/시험장비 | 등록
3차원 전자기유속계 | 3D electromagnetic current meter | VM1001RS | 일본 | KENEK | 2007 | 물리적측정장비
3차원 초음파유속계 | Micro acoustic doppler velocimeter (ADV) | 16MHz MicroADV | 미국 | Sontek | 2003 | 물리적측정장비
3차원 초음파유속계 | Micro acoustic doppler velocimeter (ADV) |  | 미국 | Sontek | 2004 | 물리적측정장비
3차원 초음파유속계 | Micro acoustic doppler velocimeter (ADV) | 16MHz MicroADV | 미국 | Sontek | 2011 | 물리적측정장비
3차원 초음파유속계 | Micro acoustic doppler velocimeter (ADV) | ADV | 미국 | Sontek | 2011 | 물리적측정장비
500kN 만능시험기 | 500kN UTM |  | 미국 | Instron Corporation | 2013 | 기계가공/시험장비 | 등록
500톤 유압실린더 | Hydraulic cylinder | SM45c |  | ㈜케이티에이 | 2013 | 물리적측정장비
ADCP 유량측정센서 |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
Boring Machine 자료수집장치 | Digital recorder of the drilling parameters |  | 프랑스 | LIM. SA | 2007 | 데이터처리장비 | 등록
Calc701(하천유량측정시스템) |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
CECs 최적처리 고도정수 실험장치 및 감시시스템 | CECs Pilot system |  | 대한민국 | 한경글로벌 | 2013 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
DBFA 진동/소음센서 | DBFA vibration/acoustic sensor |  | 대한민국 | 에스브이㈜ | 2007 | 물리적측정장비
DGPS 수신기 |  | SOKKIA GSR2700ISX | 캐나다 | 캐나다 | 2007 | 물리적측정장비
DIC 시스템 | DIC system |  |  | ㈜엠에스케이포장 | 2013 | 물리적측정장비
EN 표준 시험기 | EN Standard Tester | 모델명 없음 | 오스트레일리아 | Ipc Global | 2012 | 기계가공/시험장비 | 등록
EPP 미분쇄기 | Special Mix Mill |  | 대한민국 | (주)세호엔지니어링 | 2007 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
FBG광섬유센서용계측기 | FBG interrogator | sm130-200 | 미국 | Micron Optics | 2010 | 광학/전자영상장비 | 등록
FFT Analyzer |  |  |  |  | 2001 | 물리적측정장비
GPS센서 | GPS sensor | GSR2700 ISX | 일본 | SOKIA | 2009 | 물리적측정장비
GPS센서 | GPS sensor | GSR2700 ISX | 일본 | SOKKIA | 2009 | 물리적측정장비
H-ADCP 유속계 |  |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
HAVC 종합다기능측정시스템 | HVAC multi-function measuring system | testo 454 | 독일 | testo | 2008 | 물리적측정장비
HIGH SENSITIVITY INFARED IMAGER |  |  |  |  | 1992 | 물리적측정장비
IHCS 시뮬레이터 | Infill Heating & Cooling Simulator | InfillHeating&Coolin | 대한민국 | 트러스트엔지니어링 | 2001 | 물리적측정장비 | 등록
JGS 동상시험기 | JGS frost heave tester |  | 대한민국 | 선길시험기 | 2009 | 물리적측정장비
OTDR 측정기 | OTDR DAQ | AQ7275 | 일본 | 한국요꼬가와전기㈜ | 2012 | 물리적측정장비
RO장치 구성재료 |  |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
SBI 시험장비 | Single burning item | EN13823 | 대한민국 | 페스텍 | 2006 | 물리적측정장비 | 등록
SBI 유틸리티 | Single burning item utility | Single burning item utility | 대한민국 | 화성테크윈 | 2006 | 물리적측정장비 | 등록
SOC실증연구센터 | SOC Research Center |  | 대한민국 | 한국건설기술연구원 |  | 물리적측정장비
SOC실증연구센터2 | SOC Research Center 2 |  | 대한민국 | 한국건설기술연구원 |  | 물리적측정장비
Traffic Information Center Equipment |  |  |  |  | 1997 | 물리적측정장비
U-value, 결로방지성능 시험장치 및 창호시험장치 | U-value, dew condensation and window performence analysis equipment for building envelope |  | 대한민국 | 트러스트엔지니어링 | 2012 | 물리적측정장비 | 등록
VILS연동인터페이스 개발 및 VILS차량 rework | VILS Interworking Interface Development and VILS rework |  | 대한민국 | 트리즈 엔지니어링 | 2018 | 데이터처리장비 | 등록
VMS 성능평가 측정시스템 |  |  |  |  | 2003 | 물리적측정장비
WIM장비 보정용트럭스케일 |  |  |  |  | 2004 | 물리적측정장비
X-선 형광분석기 | X-Ray Fluorescence Spectrometer |  | 독일 | Bruker | 2011 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
X-선 회절분석기 | X-ray diffractometer (XRD) |  |  |  | 2012 | 물리적측정장비
X-선회절분석기 | X-ray Diffraction | D8 ADVANCE | 독일 | Bruker | 2012 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
가상현실 멀티네트워크 주행 환경 시스템 | Virtual Reality Driving Motion Simulator | Dr.SIM/CAR-0X | 대한민국 | 트리즈 엔지니어링 | 2018 | 데이터처리장비 | 등록
가속도계(컴팩토미터) | Compactometer |  | 대한민국 | Geodynamik | 2009 | 물리적측정장비 | 등록
가스/질량 분석기 | GC/MS spectrometer | VARIAN saturn 2000 |  | VARIAN | 2004 |  | 등록
가스분석기 | Gas analyzer | GA 2000 Plus | 영국 | Geotechnical Instruments | 2005 | 물리적측정장비
가스분석기 | Gas Analyzer for Tunnel Fire | Servomex4100 | 영국 | Servomex | 2018 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
가스유해성시험기 | Noxious gas analyzer by mouse activity |  | 대한민국 | 페스텍 | 2005 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
가스유해성시험기 | Mouse tester |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
가스측정기 | Gas inspector |  |  | ㈜썬앤라이트 | 2013 | 물리적측정장비
가스크로마토그래프 질량분석기 | Gas chromatography-mass spectrometer (GC/MS) | Trace Ultra GC | 미국 | Thermo | 2008 | 물리적측정장비
가스크로마토그래프/전자포획검출기 | Gas chromatograph / Electron capture detector (GC/ECD) | Varian CP-3800 | 미국 | Varian analytical instruments | 2008 | 물리적측정장비
가스크로마토그래피 시스템 | Gas analyzer | Thermo | 미국 | Thermoscientific | 2008 | 물리적측정장비
가스크로마토그래피 시스템 | Gas Chromatography system | Thermo Scientific Trace 1300 | 이탈리아 | Thermo Scientific | 2016 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
가스크로마토그래피시스템 | GC/MS/MS | CP3800 | 독일 | Bruker | 2005 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
가연성 재료의 수직수평 화염전파 특성 시험장비 제작 | Fire propagation apparatus of flammability materials |  | 대한민국 | 한국화재시험평가기기 | 2016 | 물리적측정장비 | 등록
가연재료 가열로 | Furnace for Combustible Materials | 개발장비 | 대한민국 | 충우엔지니어링 | 2009 | 기계가공/시험장비 | 등록
가우스 미터 | gauss meter | 6010-STD61-040204-05 | 미국 | F.w. Bell | 2011 | 물리적측정장비 | 등록
가진 주입장치 | Dynamic grouting equipment |  | 대한민국 | 중원E&S | 2009 | 물리적측정장비
간이열전도율측정기 | Quick tester | Quicklive 30 | 미국 | Applied Precision | 2007 | 물리적측정장비
강제순환식건조기 | Forced circulation dryer |  | 대한민국 | ㈜엠테스코 | 2006 | 물리적측정장비
건설재료공극구조측정장치 | Pore Structure Measurement Device | micromeritics autopore iv9520 |  | Micro meritics | 2002 | 물리적측정장비 | 등록
건조기 | Dryer |  | 대한민국 | 큐토 | 2007 | 물리적측정장비
건조기 | Dry oven |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
건조로 | Oven dry tester | DA-703-04 | 대한민국 | 범진엔지니어링㈜ | 2009 | 물리적측정장비
건축물외장재 성능평가를 위한 버너시스템 | Real Scale Fire Test of Building Exterior Wall Assemblies | 건축물외장재 연소시험장비 | 대한민국 | 한국화재평가시험기기 | 2011 | 기계가공/시험장비 | 등록
건축음향계측시스템 | Symphonie | Symphonie | 독일 | OldB-stell | 2001 | 물리적측정장비 | 등록
건축재료 열특성시험장비 | Thermal Conductivity and thermal Expansion coefficient tester | TCT 426 | 독일 | Netzsch | 2006 | 물리적측정장비 | 등록
건축재료투습성측정장치 | Water Permeability Measuring Chamber for Building Materials | 투습장치 | 대한민국 | 트러스트엔지니어링 | 2002 | 물리적측정장비 | 등록
경사계 | Tiltmeter | 711-2B | 미국 | APPLIED GEOMECHANICS | 1999 | 물리적측정장비
고성능액체크로마토그래피 | HPLC | Alliance HPLC | 미국 | Waters | 2014 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
고소작업차 | High lift car | SJIII4626 | 미국 | 스카이잭 코리아 | 2006 | 물리적측정장비
고속충격 파괴유발 시스템 시작품 | A trial system of high-speed impact test |  | 대한민국 | 알앤비 | 2016 | 물리적측정장비 | 등록
고속카메라 | High speed camera | VR6016087V51M-PIV | 미국 |  | 2006 | 물리적측정장비
고속카메라 | High Speed Camera | MacroVis | 스위스 | Weinberger | 2008 | 광학/전자영상장비 | 등록
고속카메라 | Highspeed Camera | MacroVis | 스위스 | Weinberger | 2008 | 광학/전자영상장비 | 등록
고온 압축강도 시험장비 | High temperature compressive strength apparatus | 모델명 없음 | 대한민국 | 이노바코리아 | 2006 | 기계가공/시험장비 | 등록
고온 인장강도 시험장비 | High temperature tensile strength apparatus | 모델명 없음 | 대한민국 | 이노바코리아 | 2006 | 기계가공/시험장비 | 등록
고온시험용 가열로 | High-temperature furnace | 고온시험용 가열로 |  | (주)코로나 | 2004 |  | 등록
고인성 전용 콘크리트믹서 | Mixer for manufacture high toughness concrete only |  |  |  | 2003 | 물리적측정장비
골재 자동 체가름 장치 |  |  | 대한민국 | 비에이씨 플랜트 | 2005 | 물리적측정장비
골재마모시험기 |  | S 882 | 영국 | Wessex Test Equipment Ltd. | 2008 | 물리적측정장비
공조설비 통합군관리센터 SI시스템 |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
광파측거의 | Geodimeter | Geodimeter system600 | 스웨덴 | SPECTRA PRECISION | 1999 | 물리적측정장비
광학수질계측장치 | Optical water quality monitoring instrument | ProPS | 독일 | Trios | 2011 | 물리적측정장비
광학현미경 | Optical microscope | Axioskop 2FL(DIC) | 독일 | 칼자이스주식회사 | 2001 | 물리적측정장비
광학현미경 | Optical microscope |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
교량받침시험장치 | Bridge bearing test machine |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
구조물변형 데이타수집장치 | Data acquisition unit |  |  |  | 2005 | 물리적측정장비
그라우트압력 측정장비 |  |  |  | 에이베스트인스트루먼트 | 2013 | 물리적측정장비
급속진동다짐 모형토조 시험장치 | Soil chamber and test divices for rapid compaction using vibration | 개발장비 | 대한민국 | 지오티엠 | 2014 | 기계가공/시험장비 | 등록
기둥가열로 하부 수평하중전달 방지 가이드 | Horizontal load transmission prevention guide of column heating furnace Lower | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼연기술 | 2013 | 기계가공/시험장비 | 등록
기상데이터 측정장치 |  |  |  |  | 2010 | 물리적측정장비
내화실험동 크레인 제작 | Crane | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼원기계제작소 | 2009 | 기계가공/시험장비 | 등록
내화실험용 가열기 및 제어기 | Heater and controller for fire resistance experimental |  | 대한민국 | 현우시스템 | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
냉방용 창유리필름 내후성 촉진 시험 장비 | Xenon test chamber |  | 미국 | Q-lab Corporation | 2013 | 기계가공/시험장비 | 등록
뇌파측정기 |  | WEEG-32 | 대한민국 | laxtha | 2012 | 물리적측정장비
능동형 개별조명제어시스템 |  |  |  |  | 2011 | 물리적측정장비
다기능 복합챔버 설비 | Multi-fuctional Chamber | 모델명 없음 | 대한민국 | 합동이화학 | 2012 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
다기능자동압밀시험기 | Muliple Automatic Consolidation Apparatus | DA-510 | 대한민국 | 동아시험기 | 2006 | 물리적측정장비 | 등록
다목적 가열로 실험장비 | Fourier Transform Infrared Spectrometer |  | 대한민국 | 대양과학 | 2004 | 물리적측정장비 | 등록
다목적 가열로 연소가스분석계측장비 | Cone calorimeter/FT-IR |  | 대한민국 | FTT | 2002 | 기계가공/시험장비 | 등록
다목적 대형믹서 | Universal concrete mixer | 개발장비 | 대한민국 | 에이스원 | 2007 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
다목적 서보제어 압축시험기 | Servo contolled universal testing machine | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼연기술 | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
다목적 수직가열로 | Multipurpose Vertical Furnace | 다목적 수직가열로 | 대한민국 | 충우엔지니어링 | 2012 | 기계가공/시험장비 | 등록
다목적 수직가열로 제작 | Multipurpose Vertical Furnace | 개발장비 | 대한민국 | 충우엔지니어링 | 2012 | 기계가공/시험장비 | 등록
다목적 진동 만능시험기 | Universal Testing Machine | SF-20M | 대한민국 | 삼연기술 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
다목적가열로 | Multipurpose Furnace | 모델명 없음 | 대한민국 | 충우엔지니어링 | 2010 | 기계가공/시험장비 | 등록
다목적가열로(유해가스처리설비) | Multi-purpose furnace | 다목적 수직가열로 | 대한민국 | 충우엔지니어링 | 2002 | 기계가공/시험장비 | 등록
다방향조파기 제어장치 성능개선 | Performance improvement of control system for multi-directional wave generator | 개발장비 | 대한민국 | 삼덕과학 | 2011 | 물리적측정장비 | 등록
다중영상 취득장치 |  |  |  |  | 2013 | 물리적측정장비
다채널 초음파 수위계 | Multi-channel ultrasonic water gauge | p47-F4V-2D-1D0-330E | 미국 | CAMPBELL SIENTIFIC | 2005 | 물리적측정장비
다채널환경측정시스템 | Multi-channel anemomaster | MODEL:1550 | 일본 | 가노막스 | 2005 | 물리적측정장비
다항목수질정밀자동분석장비 | Multi Water Sample Auto Analyzer |  | 일본 | Bltec K.k. | 2012 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
단면수로 | Wave flume | IWG1500 | 대한민국 | 삼덕과학 | 2001 | 물리적측정장비
단면수로 및 조파장치 | Wave flume and wave generator | 개발장비 | 대한민국 | 삼덕과학 | 2000 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
단열재 환경조건 설정장치 | Infrared thermography device |  | 대한민국 | 서학테크 | 2001 | 물리적측정장비
대구경 샘플러 및 압밀시험기 | large diameter sampler and Consolidation Test Apparatus |  | 대한민국 | 동아시험기 | 2006 | 물리적측정장비 | 등록
대기모니터링 FT-IR | Air Monitoring FT-IR | FTIR | 미국 | Midac | 2011 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
대차 | Carriage |  | 대한민국 | 씨앤브이 | 2009 | 물리적측정장비
대형 인발/전단시험기 | Large drawing shear tester | DA-528 | 대한민국 | 동아시험기㈜ | 2006 | 물리적측정장비
대형동결챔버 | Freezing chamber |  | 대한민국 | 사계이엔지㈜ | 2005 | 물리적측정장비
대형챔버 수리 | Freezing chamber repair |  | 대한민국 | 사계이엔지㈜ | 2000 | 물리적측정장비
대형챔버시스템(2005D192관련) |  |  |  |  | 2005 | 물리적측정장비
데이타로거 | Data logger |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
데이타로거(에디공분산 및 AWS장비) |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
데이터 로거 | Data logger | TDS-530-30H | 일본 | Tokyo Sokki Kenkyujo | 2010 | 데이터처리장비 | 등록
데이터로거 | Data logger |  |  |  | 1998 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger | 4000R | 대한민국 | Eurotherm Chessell | 2001 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger | TDS-303 | 일본 | Tokyo Sokki(TML) | 2002 | 물리적측정장비
데이터로거 | Datalogger | MX100-E-1F |  | 요꼬가와 인스트루먼트 | 2003 |  | 등록
데이터로거 | Data logger | PXI-8176 |  | National Instrument | 2003 |  | 등록
데이터로거 | Data logger | DA100 60ch | 일본 | 요꼬가와 | 2003 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger | HBM MGC plus | 미국 | HBM | 2003 | 물리적측정장비
데이터로거 |  | TDS-303-30 | 일본 | Tokyo Sokki Kenkyujo Co., Ltd. | 2003 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data Logger | PXI-1052 |  | National Instrument | 2004 | 전기/전자장비 | 등록
데이터로거 | Data logger | HBM MGC plus | 미국 | HBM | 2004 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger | TDS 303 | 일본 | TML | 2005 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger |  |  |  | 2005 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger | UCAM-60A | 일본 | 교하 | 2005 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger | TDS-303 | 일본 | Tokyo Sokki(TML) | 2006 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger | UCAM-60A | 일본 | 교하 | 2006 | 물리적측정장비
데이터로거 | Datalogger | TDS-530-30H | 일본 | Tokyo Sokki Kenkyujo | 2007 | 데이터처리장비 | 등록
데이터로거 | Data logger |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
데이터로거 |  | AM16/32B | 미국 | Cambell inc | 2009 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
데이터로거 | Data logger | TDS-530 | 일본 | Tokyo Sokki | 2010 | 물리적측정장비
데이터로거 및 S/W | Data logger & S/W | TDS-530 | 일본 | Tokyo Sokki | 2007 | 물리적측정장비
데이터수집장치 | Data acquisition equipment |  | 대한민국 | 삼연기술 | 2009 | 물리적측정장비
도로교통 소음 재생기 시스템 | Active Noise Cancellation(ANC) System | 없음 | 대한민국 | (주)이비 | 2012 | 물리적측정장비
도로교통 소음재생기 및 저감용 전자식 시뮬레이터 | Active noise cancellation (ANC) simulator | 개발장비 | 대한민국 | 한국건설기술연구원 | 2012 | 물리적측정장비 | 등록
도로교통 안전점검 플랫폼 부착위치 취득 시스템 | GPS/INS Positioning System |  | 캐나다 | Novatel | 2012 | 데이터처리장비 | 등록
도로교통특성 정보수집시스템 | Information Correction System of Traffic Characteristics | 모델명 없음 | 핀란드 | Vaisala | 2006 | 데이터처리장비 | 등록
도로평탄성 측정장비 |  |  |  |  | 1996 | 물리적측정장비
도로표지 재귀반사 측정기 | Retroreflectmeter | Model922 | 미국 | ROADVISTA | 2010 | 물리적측정장비
도플러방식 자동유량측정시스템 |  |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
동결건조기 | Freeszing dryer | 오페론 FDU-8612 |  | ㈜프로랜드 | 2013 | 물리적측정장비
동결분쇄기 | Freezer/Mill | 6870-115 Freezer Mill | 독일 | Bruker | 2010 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
동결시험용 냉동챔버 (강도 및 시료보관 동결챔버) | Precision Chamber for Extreme Infrastructure | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼에스코리아(3s Korea) | 2010 | 기계가공/시험장비 | 등록
동결시험용 첨단 냉동챔버 (실대형 정밀 동결챔버) | Precision Chamber for Extreme Infrastructure | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼에스코리아(3s Korea) | 2010 | 기계가공/시험장비 | 등록
동결융해시험기 | Freezing Thawing Apparatus | MIT-682-0-62 |  | MARVI | 1999 | 기계가공/시험장비 | 등록
동결융해시험기 | Freezing and thawing testing machine |  |  |  | 2000 | 물리적측정장비
동결융해시험기 |  |  | 대한민국 | 에이스원 | 2008 | 물리적측정장비
동결전단시험기 | Direct shear apparatus for frozen soil |  | 대한민국 | 선길시험기 | 2008 | 물리적측정장비
동결토열전도시험기 | Thermal conductivity meter |  | 미국 | Perkin Elmer | 2009 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
동결토의 전단시험기 | Shear strength test equipment |  | 대한민국 | 선길시험기 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
동상시험기 | Frost heave test equipment |  | 대한민국 | 선길시험기 | 1992 | 물리적측정장비
동영상 휘도계 | ELF system |  |  | ㈜하이랜드코리아 | 2013 | 물리적측정장비
동적 데이터로거 | Dynamic data logger |  |  |  | 2010 | 물리적측정장비
동적만능재하시험기 | Universal Testing Machine |  | 미국 | Industrial Process Controls. LTD. | 2001 | 물리적측정장비 | 등록
동적자료수집장치 | Dynamic data acquisition unit | TMR-200 | 일본 | Tokyo Sokki Kenkyujo Co., Ltd. | 2012 | 물리적측정장비
동적피로실험 시스템 | MTS 500 kN Concrete Testing System | 500kN | 미국 | Mts | 2009 | 기계가공/시험장비 | 등록
동탄성계수측정기 | Dynamic modulus measuring instrument |  |  |  | 2012 | 물리적측정장비
동평판 재하시험기 | Light Falling Weight Delectometer | ZGF 2000 | 대한민국 | Zorn Stendal | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
드론 스테레오 카메라 | Sensor module of collapsed site modeling in disaster area |  | 대한민국 | C2L equipment | 2016 | 광학/전자영상장비 | 등록
라벨링시험기(1999-D-00222관련) | Labeling Tester | TR-318S | 일본 | MACROSS Corporation |  | 물리적측정장비
라지콘칼로리미터 | Large Cone Calorimeter | 모델명 없음 | 대한민국 | 페스텍 | 2006 | 물리적측정장비 | 등록
레이더 구축 시스템 | Radar Controller system | ESR | 미국 | 델파이 | 2016 | 데이터처리장비
레이저 유속계 | Laser Doppler Anemometry |  | 덴마크 | Dantec Dynamics | 2008 | 물리적측정장비 | 등록
마이크로오토박스(MicroAutoBox) | MicroAutoBox | MicroAutoBox II | 독일 | dSPACE | 2018 | 전기/전자장비 | 등록
마이크로파일관입인발실험장치 | micropile penetration and extraction testing system |  | 대한민국 | 일진이엔지 | 2011 | 기계가공/시험장비 | 등록
만능재료시험기 | Universal testing machine |  | 대한민국 | ㈜삼연기술 | 2004 | 물리적측정장비
만능재료시험기 | Universal testing machine |  | 대한민국 | 삼연기술 | 2005 | 물리적측정장비
만능재료시험기 | Universial Testing Machine | AG-IS | 일본 | Shimadzu | 2006 | 기계가공/시험장비 | 등록
만능재료시험기 | Universal testing machine |  | 미국 | Material Testing System, MTS | 2007 | 물리적측정장비
만능재료시험기 | Universal testing machine | DTU-900MHA | 대한민국 | 대경테크㈜ | 2010 | 물리적측정장비
만능재료실험기(2007D332관련)(2007-D-00332의 보조자산) |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
매설관 거동계측 시스템(데이타로거) | Data logger | TDS-530 | 일본 | Tokyo Sokki Kenkyujo | 2008 | 데이터처리장비 | 등록
멀티가스모니터 | Multi Gas monitor & dooser |  | 덴마크 | Lumasense Technologies | 2010 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
모니터링 시스템 | Monitoring system |  |  |  | 2005 | 물리적측정장비
모르타르 타설시험기 | Mortar Testing Machine |  | 대한민국 | 해양기계 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
무선통신시스템 |  |  |  |  | 2003 | 물리적측정장비
무인 항공촬영시스템(UAV) | UAV(Unmanned Aerial Vehicle System) | Q200 Agri Pro | 영국 | QuestUAV | 2016 | 광학/전자영상장비 | 등록
무인생활환경 자동화 구현 모니터링 시스템 | Morntoring system of automated and unmanned living environment |  | 대한민국 | 주원 | 2013 | 데이터처리장비 | 등록
무인생활환경 자동화 구현시스템 | automated and unmanned living environment system |  | 대한민국 | 주원 | 2013 | 물리적측정장비 | 등록
무타겟 한글 토탈측량시스템 | Total station system | SET1130R3 | 일본 | 소키아 | 2006 | 물리적측정장비
문세트 시험장비 | Doorsets | 모델명 없음 | 대한민국 | 페스텍 | 2009 | 기계가공/시험장비 | 등록
밀도측정장치 | Density tester | 모델명 없음 | 대한민국 | 이큐메드 | 2012 | 물리적측정장비 | 등록
발열량 시험기 부착용 가스분석기 | Mounting Gas Analyser | SERVOMEX 4100 | 영국 | SERVOMEX | 2015 | 물리적측정장비
발열량계 | Bomb Calorimeter | Cal2k | 남아프리카공화국 | Digital Data Systems | 2009 | 물리적측정장비 | 등록
발화특성시험장비 | Ignition characteristic tester |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
방수 1분력 로드셀 | 1 COMPONENT LOAD CELL | LMC-1541-1000N-S01 | 일본 | Nissho | 2010 | 물리적측정장비 | 등록
방수 6분력 로드셀 | 6 COMPONENT LOAD CELL | LMC-6524-50NWP-R1 | 일본 | Nissho | 2010 | 물리적측정장비 | 등록
방출시험 챔버시스템 | Large Chamber Testing System(1m3) | HEC-010V-BAM | 일본 | Shinryo | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
배수 쉴드터널 수압/토압 모형실험장치 | Drain shield tunnel pressure testing equipment | 모델명 없음 | 대한민국 | 뉴원시스템 | 2013 | 물리적측정장비 | 등록
보강재 대형 인발시험기 | Pull-out test equipment for reinforcements | 모델명 없음 | 대한민국 | 일진이앤지 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
복사열 측정장치 | Heat Flux Meter |  | 대한민국 | ㈜페스텍 | 2007 | 물리적측정장비
복합생물종 생태모니터링 장치 |  |  |  |  | 2013 | 물리적측정장비
본체집진장치 |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
부식측정기 | Corrosion tester |  | 네덜란드 | AUTO Lab | 2000 | 물리적측정장비
부체안정기 | Vessel motion meter |  | 대한민국 | 삼덕과학 | 1999 | 물리적측정장비
분광광도계 | DR spectrometer | DR5000 | 미국 | HACH | 2008 | 물리적측정장비
분광광도계 | Spectrophotometer | DR-5000 | 미국 | Hach | 2009 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
분쇄기(링밀) | Disc mill |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
불연성시험기 | Non-combustibility tester |  |  |  | 2005 | 물리적측정장비
불연성시험기 | Non-combustibility tester |  | 대한민국 | 페스텍 | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
블로어 토오크 측정장치 | Torque measuring device |  | 일본 | ONOSOKKI | 2011 | 물리적측정장비
비개착 박스암거 추진공법 모형 실험장치 | Test equipment for modelling the penetration of square-pipes |  | 대한민국 | 에이스원 | 2011 | 물리적측정장비
비드샘플러 | Automatic Fusion System | K2Prime | 대한민국 | 엘림글로벌 | 2009 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
비드샘플러 | Glass bead machine |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
비연소난연성능 이동분석시스템 | FT-NIR Spectrometer |  | 독일 | Bruker | 2013 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
비접촉3차원형상측정기 | Non-contact coordinate measuring machine | Premium-600c | 대한민국 | 아몬텍 | 2013 | 물리적측정장비 | 등록
비틀림지원 동전단 시험기 | Dynamic Shear Rheometer with Torsion Clamp | DHR-2 | 미국 | Ta Instruments | 2013 | 물리적측정장비 | 등록
빔 피로시험장비 |  |  | 미국 | MTS | 2008 | 물리적측정장비
사면측정기 | Profiler | Hi-1301 | 일본 | 동경계측주식회사 | 2007 | 물리적측정장비
사운드인테시티시스템 | Sound Intensity System | Type 2270 G | 덴마크 | Bruel&kjaer | 2014 | 기계가공/시험장비 | 등록
사진계측용 Prospot projector | prospot projector | prospot projector | 미국 | 3d Systems | 2005 | 광학/전자영상장비 | 등록
산소분석시험기 | Oxygen analyzers |  |  |  | 2012 | 물리적측정장비
산소온도지수시험장비 | Linit Oxygen Index Tester & Temperative Oxygen Index Tester |  | 대한민국 | ILS System co.,ltd. | 2004 | 기계가공/시험장비 | 등록
산업용 멀티튜브 X-ray CT 장비 | Multi-tube X-ray CT system | 개발장비 | 대한민국 | 쎄크(Sec) | 2012 | 기계가공/시험장비 | 등록
삼축압축시험기 | TRIAXIAL TEST SYSTEM | TRIAXIAL ROCK TESTING SYSTEM |  | GCTS | 2001 |  | 등록
색차계 |  |  |  |  | 2013 | 물리적측정장비
생체신호계측기(뇌파등) | PolyGraph | PolyG-I | 대한민국 | 주식회사 락사 | 2006 | 물리적측정장비
생태독성검출장치 | Ecological toxicity detector |  | 대한민국 | 마이크로디지탈 | 2012 | 물리적측정장비
선형절삭시험장비 | LCM(Linear Cutting Machine) | 모델명 없음 | 대한민국 | 나온테크 | 2004 | 기계가공/시험장비 | 등록
선회다짐기 | Gyratory compactor |  | 오스트레일리아 | IPC global | 2005 | 물리적측정장비
세굴률 측정장치 | Scour rate measurement device |  | 대한민국 | (주)제일정밀 | 2004 | 물리적측정장비
세그먼트 실물 성능평가 시스템 | Evaluation system of segment | 모델명 없음 | 대한민국 | 에이스원 | 2012 | 물리적측정장비 | 등록
소성점도 측정장치 | Rheometer |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
소음계 | Noise meter | BZ-7130 | 덴마크 | B&K | 2009 | 물리적측정장비
소형 구스 아스팔트 혼합기 | Stationary Mastic(Guss) Asphalt Mixer |  | 독일 | Linnhoff & Henne | 2016 | 물리적측정장비 | 등록
소형 파워식 수평시추기 제작 | Small power type horizontal drill | SY-3000 | 대한민국 | 세영산업 | 2017 | 기계가공/시험장비 | 등록
소형 포장구조진단기 |  |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
소형강우레이더 | C-band weather radar | minimax-200c | 미국 | EEC | 2004 | 물리적측정장비 | 등록
소형포장가속시험기 | Model Mobile Loading System 1/3 scale | MMS-3 | 남아프리카공화국 | Mls Test Systems Pty Ltd | 2010 | 기계가공/시험장비 | 등록
숏크리트 타설 기본시스템 | shortcrete spraying system | Meyco suprema | 스위스 | Meyco Equipment | 2006 | 기계가공/시험장비 | 등록
숏크리트 타설 기본시스템 | MEYCO SUPREMA | MEYCO SUPREMA | 스위스 | Meyco Equipment | 2006 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
수열합성반응기 | Hydrothermal synthesis reactor |  |  | ㈜일신오토클레이브 | 2013 | 물리적측정장비
수위계 정확도 검사시스템 |  |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
수중 음향측정 및 분석시스템 | Underwater acoustic measurement & analysis system | DATS, Hydw phone | 독일 | PROJG | 2011 | 물리적측정장비
수중황화수소측정기 | H2S detector | MS 08 | 독일 | AMT Analysenmesstechnic GmbH | 2012 | 물리적측정장비
수치제어 2방향 정밀이동장치 | Parker linear motor stage |  |  |  | 2010 | 물리적측정장비
수평가열로 BURNER 성능향상 외 내화물 제작 | Burner improvement of efficiency of horizontal furnace and refractory produce | 모델명 없음 | 대한민국 | 충우엔지니어링 | 2014 | 기계가공/시험장비 | 등록
순환골재 안정화처리시설 | Recycle aggregate stabilization chamber |  | 대한민국 | ㈜기성 | 2009 | 물리적측정장비
슈퍼페이브선회다짐기 | Superpave Gyratory Compactor |  | 영국 | PINE Instrument Co. | 2000 | 기계가공/시험장비 | 등록
스위칭박스 | Switching box | SSW-50C | 일본 | Tokyo Sokki(TML) | 2007 | 물리적측정장비
스위칭박스 | Switching box |  |  |  | 2011 | 물리적측정장비
스키드 로우더 | SKID STEER LOADER |  | 미국 | Bobcat | 2015 | 기계가공/시험장비 | 등록
스펙트럼 분석기 |  |  |  |  | 2001 | 물리적측정장비
습윤마모시험기 | Wet track abrasion tester | WTAT-50 |  | ㈜엠에스케이포장 | 2013 | 물리적측정장비
시료혼합 및 나노소재 제작장치 |  |  |  |  | 2013 | 물리적측정장비
시멘트콘크리트용 레오메터 | cement concrete rheometer |  | 덴마크 | Germann Instruments | 2014 | 물리적측정장비 | 등록
시험용 터널식 소성로 | Tunnel type kiln | 개발장비 | 대한민국 | 한덕 R-FECO | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
실내 온열환경 측정기 | Indoor PMV measuring instrument |  |  |  | 2010 | 물리적측정장비
실내공기유동 분석시스템 | Indoor air flow analysis system |  | 독일 | TESTO | 2006 | 물리적측정장비
실내공기질 측정장비 | Indoor air quality (IAQ) measuring equipment | Testo 454 | 독일 | TESTO | 2008 | 물리적측정장비
실내온열환경측정장비 | Temperature velocity probe & data logger set | Testo 480 | 독일 | TESTO | 2012 | 물리적측정장비
실물절삭시험용 동적 데이터로거 | Dynamic data logger for linear cutting test | DS-NET | 슬로베니아 | Dewesoft | 2012 | 데이터처리장비 | 등록
실물화재성능평가를 위한 버너 시스템(2006-D-00093의 보조장치) |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
실시간 다채널 주파수 분석기 | Multi-channel real time frequency analyzer | SA-01 | 일본 | RION | 2006 | 물리적측정장비
실시간 소음진동분석장비 | Real-time sound & vibration analyzer | HARMONIE |  |  | 2005 | 물리적측정장비
실시간 황화수소 측정시스템 | On line H2S detector |  | 대한민국 | 특허 개발 및 제작 장치 | 2012 | 물리적측정장비
실험실용 창호성능 측정장치 | ks window test rig | ASD3025/450 | 독일 | K.Suhulten | 1996 | 물리적측정장비 | 등록
아르곤 가스측정기 | Ar gas measuring equipment | Gassglass Handheld V2 | 핀란드 | Sparklike | 2010 | 물리적측정장비
아르곤-이온 레이저 | AR-ION LASER | 2017-06S |  | Spectra-Physics | 2000 |  | 등록
아스팔트 레오미터 |  |  | 대한민국 | Eko Instruments | 1999 | 물리적측정장비
아스팔트 레올로지측정장치 | DYNAMIS RHEOMETER |  | 미국 | Rheomefric inc scientific | 1996 | 물리적측정장비 | 등록
아스팔트 바인더 시험장비(레오미터 DSR) | dynamic shear rheometer | AR-1500 | 미국 | Ta Instruments | 2008 | 물리적측정장비 | 등록
아스팔트 바인더 연소장비(Thermal Cleaning System) |  | 3AB | 미국 | Tempyrox Co. Inc. | 2000 | 물리적측정장비
아스팔트 빔 레오미터 | BBR | RHE-102 | 미국 | AVS | 2001 | 물리적측정장비
아스팔트 혼합 및 교반시스템 구축 | Asphalt Mixing Tank |  | 대한민국 | 우보엔지니어링 | 2014 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
아스팔트 혼합물 삼축압축시험기 |  |  |  |  | 2002 | 물리적측정장비
아스팔트함량측정기 |  | 4730 NTO | 미국 | TROXLER | 2005 | 물리적측정장비
안구및머리위치측정장비 | Eye Gaze and Head Pose Tracking System |  | 스웨덴 | Smart Eye | 2012 | 데이터처리장비 | 등록
안구운동측정장치 | Electrooculogram | EMR-8B | 미국 | Nac Image Technology | 2007 | 임상의료장비 | 등록
안정화처리챔버 | Stabilization chamber |  | 대한민국 | 삼영플랜트 | 2011 | 물리적측정장비
암석시험용 음파 및 음향방출 측정 시스템 | 8 Channel Acoustic Emission Testing System | 8 Channel AE Testing System | 미국 | MISTRAS | 2016 | 물리적측정장비 | 등록
압밀토조 및 가압시스템 | consolidation soil tank and loading system | 개발장비 | 대한민국 | 동아시험기 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
압축강도시험기 | Compressive strength testing machine |  | 대한민국 | ㈜대영정밀 | 1999 | 물리적측정장비
액체크로마토그래피시스템 | Liquid Chromato graphy system | Surveyor Plus | 미국 | Thermo Scientific | 2007 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
야그 레이져 | Nd-YAG LASER | Solo PIV 120 |  | New Wave Research | 2004 |  | 등록
에너지 하베스팅 KIT | Energy harvesting KIT |  | 대한민국 | ㈜씨엠엔텍 | 2008 | 물리적측정장비
에디공분산 및 AWS장비(증발산량측정기) |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
연기거동 분석용 CCD카메라 | CCD Camera | Imager Pro X 4M | 독일 | Lavision | 2007 | 광학/전자영상장비 | 등록
연기밀도시험기 | smoke Densindy Chamber |  | 대한민국 | 페스텍 | 2005 | 기계가공/시험장비 | 등록
연기발생장치 | Smoke generator |  |  |  | 2005 | 물리적측정장비
연기제어 실험용 송풍시스템 | Blower |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
연소가스밀도 측정기 | Smoke Box | SMOKE BOX | 대한민국 | 페스텍(Festec) | 2016 | 기계가공/시험장비 | 등록
연소가스분석기 | FULE GAS ANALYZER | Testo 350K | 대한민국 | 테스토코리아(유) | 2012 | 물리적측정장비
연소특성시험장비 | FT-IR Spectrometer Gas Analysis sys |  | 미국 | Midac | 2006 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
연소특성시험장비 | Room Corner Tester | 모델명 없음 | 영국 | Abroad | 2006 | 기계가공/시험장비 | 등록
열관류율 및 결로방지 성능 시험장치 | Thermal Transmittance and dew condensation Tester | 건축부재 열관류율 및 결로방지성능 측 | 대한민국 | 삼에스코리아 | 2000 | 물리적측정장비 | 등록
열분석기 | Simultaneous Thermal Analyzer |  | 독일 | Netzsch | 2010 | 물리적측정장비 | 등록
열분해 실험장비 운전최고온도 1100℃ | Pyrolysis experiment equipment | 개발장비 | 대한민국 | 한덕 R-FECO | 2013 | 기계가공/시험장비 | 등록
열선풍속계 | Multi-channel anemomaster |  |  |  | 1996 | 물리적측정장비
열전도 측정기 | Thermal conductivity instrument | Rapid-K 30 | 미국 | HOLOMETRIX, INC. | 1994 | 물리적측정장비 | 등록
열전도율 측정기 | Quick Thermal Conductivity Meter | QTM-500 |  | 한신테크 | 2004 | 물리적측정장비 | 등록
열전도율 측정기 | Heat Flow Meter - HFM436/6/1E | HFM 436 Lambda | 독일 | Netzsch | 2016 | 물리적측정장비 | 등록
열전도율 측정기(HFM) | Thermal Conductivity Instrument | HFM 436/3/1E LAMBDA | 독일 | NETZSCH Geratebau Gmbh | 2004 | 물리적측정장비 | 등록
열중량 시차열분석 동식측정기 | TG-DTA | DTG-60 | 일본 | Shimadzu | 2009 | 물리적측정장비 | 등록
열쾌적측정시스템 | Thermal comfort system |  | 덴마크 | INNOVA | 2005 | 물리적측정장비
열팽창계수 측정장비 | Dilatometer |  | 대한민국 | 국제 엔지니어링 | 2007 | 물리적측정장비
열풍건조기 | Dryer |  | 대한민국 | 성진과학기계제작소 | 1997 | 물리적측정장비
열화상카메라 | Thermal imaging infrared camera | NEC TH7800 | 일본 | NEC | 2005 | 물리적측정장비
열화상카메라 | Thermal imaging infrared camera | TH9100MR | 대한민국 | 가이드비젼 | 2007 | 물리적측정장비
열화상카메라 | Thermal imaging infrared camera | T880-3 pro | 독일 | testo | 2008 | 물리적측정장비
열확산도 시험장비(2017D288관련) | Thermal Diffisivity & Conductivity Apparatus | LFA 1000 | 독일 | Linseis | 2017 | 물리적측정장비 | 등록
오실로스코프 |  | Lecroy WaveSuffer64Xs | 프랑스 | Lecroy | 2007 | 물리적측정장비
오실로스코프 | Oscilloscope | Agilent DSO6034A | 미국 | Agilent Technologies | 2008 | 전기/전자장비 | 등록
옥외펌프 | Outdoor Pumping Station | HMS-350 4212/TYPE : | 대한민국 | 효성중공업 | 2004 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
온도교정장치 | Temperature calibration apparatus | Venus Plus 2140 | 영국 | Isothermal Technology Ltd. | 2008 | 물리적측정장비
온도기류 계측기 | Temperature velocity probe | Testo 454 | 독일 | TESTO | 2005 | 물리적측정장비
온도기류 계측기 및 데이터로거 세트 | Temperature velocity probe & data logger set | Testo 350 | 독일 | TESTO | 2006 | 물리적측정장비
온라인 과산화수소시스템 | On-Line H2O2 system |  | 미국 | Thermo | 2006 | 물리적측정장비
외피환경 성능평가시스템 | Environmental performance evaluation system |  | 대한민국 | 엠테스코 | 2008 | 물리적측정장비
워크스테이션 | AMD workstation |  |  |  | 2006 | 물리적측정장비
원자흡수분광광도계 | Atomic absorption spectrometer (AAS) | Analyst 100 | 독일 | PerkinElmer | 2001 | 물리적측정장비
위치 취득용 GPS/INS 통합시스템 | GPS/INS sensor |  | 캐나다 | Novatel | 2009 | 물리적측정장비 | 등록
위치정보 획득센서 |  |  |  |  | 2004 | 물리적측정장비
유도결합플라즈마 방출분석기 | ICP Atomic Emission Spectrometer | IRIS Intrepid II XDL |  | Thermo Electron Corporation | 2004 |  | 등록
유동분석보드 | Flow analysis board & S/W |  |  |  | 2005 | 물리적측정장비
유량공급펌프 : A | Water Supply Pump : A | 800JPM175 14T33 | 대한민국 | 제이엠아이(주) | 2015 | 기계가공/시험장비
유량공급펌프 : B | Water Supply Pump : B | 800JPM175 14T33 | 대한민국 | 제이엠아이(주) | 2015 | 기계가공/시험장비
유량공급펌프 : C | Water Supply Pump : C | 1350JPM490 18T33 | 대한민국 | 제이엠아이(주) | 2015 | 기계가공/시험장비
유량공급펌프 : D | Water Supply Pump : D | 1350JPM310 20T33 | 대한민국 | 제이엠아이(주) | 2015 | 기계가공/시험장비
유량교정장치 자동화시스템 | Flow correction system | CN015C-SS-322K | 대한민국 | 플로트론(Flotron) | 2010 | 전기/전자장비 | 등록
유량측정 장비 및 부속품 |  |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
유속계 |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
유압 천공장비 데이터 분석장치 | DDAS ver. 2 | DDAS ver. 2 | 대한민국 | 에스엠시케이 | 2009 | 데이터처리장비 | 등록
유압서보액츄에이터 | Hydraulic servo actuator |  | 대한민국 | 삼연기술 | 2006 | 물리적측정장비
유압식 다기능 토질시험 장비 | Large scale shear tester | 모델명 없음 | 대한민국 | 동아시험기 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
유압장비 및 보 재하장치 | Horizontal loading apparatus | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼연기술 | 2008 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
유압파워유니트 | Hydraulic power unit | DHM-200LT | 대한민국 |  | 2005 | 물리적측정장비
음파도플러유속계 | Micro acoustic doppler velocimeter (ADV) | 16MHz MicroADV | 미국 | Sontek | 2004 | 물리적측정장비
음파도플러유속계 | ADCP (acoustic doppler current profiler) | sontekRiverCAT1.5MHz | 미국 | Sontek | 2006 | 물리적측정장비
음파도플러유속계 | ADCP (acoustic doppler current profiler) | Rio Grande 600kHz | 미국 | Teredyne RDI | 2007 | 물리적측정장비
음파도플러유속계 | ADCP (acoustic doppler current profiler) | Mini ADP 1.0MHz | 미국 | Sontek | 2008 | 물리적측정장비
음향도플러유속계 | Acoustic Doppler Current Profiler | 3차원 ADCP | 미국 | Verdi, Avantes-bl | 2006 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
음향측정계 | Sound measurement instrument |  |  |  | 2010 | 물리적측정장비
이동시간차방식 자동유량측정시스템 |  |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
이동식 SUPER Concrete 제조시스템 | Removable Manufacturing System for SUPER Concrete |  | 대한민국 | 대명산업주식회사 | 2016 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
이동식 교통량조사장비 |  | NC-97 | 미국 | 미국 | 2005 | 물리적측정장비
이동식 노면정보 자동검지시스템 |  |  | 대한민국 | 휴앤에스㈜ | 2012 | 물리적측정장비
이동식 선회다짐기 | Portable Gyratory Compactor |  | 미국 | Pine Instrument Company | 2014 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
이동용 X-선회절분석기 | Portable XRD (D2 PHASER) | D2 PHASER | 독일 | Bruker | 2014 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
이동용 원소분석기 | Hand Held XRF | S1 TITAN | 독일 | Bruker | 2013 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
이온크로마토그래피시스템 | Ion Chromatography system |  | 미국 | Dionex | 2005 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
이중편파 레이더 | radar system | RXM25 | 미국 | Ridgeline Instruments | 2013 | 물리적측정장비 | 등록
인공강우 실험장치 | Rainfall simulator | KICT-ERS_2014 | 대한민국 | 삼덕과학 | 2014 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
인스트론 장비 | instron |  | 미국 | Instron | 1998 | 물리적측정장비 | 등록
인장압축시험기 | Universal Testing Machine | STC-US50 |  | 삼연기술(SAMYEON TECH) | 2004 |  | 등록
일반국도 차량배출가스 모니터링 시스템 |  |  |  |  | 2010 | 물리적측정장비
임피던스 튜브 | IMPEDANCE TUBE | SW466 | 중국 | Bswa Tech | 2011 | 물리적측정장비 | 등록
입도분석기 | Particle Size Anlysis-Laser Diffraction |  | 독일 | Sympatec | 2008 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
입자 영상 유속계 | Particle Image Velocimetry | PIV | 덴마크 | Dantec Dynamics | 2008 | 물리적측정장비 | 등록
자동 3축 압축시험기 | Automatic 3-axes compression testing device |  | 대한민국 | 삼연기술 | 2006 | 물리적측정장비
자동 액체 샘플러 | Autosampler | AI 3000 | 미국 | Thermo | 2008 | 물리적측정장비
자동계량 투입장치 |  |  |  | 비에이씨플랜트㈜ | 2012 | 물리적측정장비
자동유량측정시설 CCTV시스템 |  |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
자동차(싼타페) | Santafe(e-VGT R2.2 2WD) | Santafe(e-VGT R2.2 2WD) | 대한민국 | 현대 | 2012 | 데이터처리장비
자동포장 AD 압축시험기 | AD Compression Testing Machine |  | 대한민국 | 신강정밀공업 | 2009 | 기계가공/시험장비 | 등록
자동화락볼트인발시험기 | Automation Rock-bolt Pulling Testing Machine | 개발장비 | 대한민국 | 삼연기술 | 2007 | 물리적측정장비 | 등록
자외선-가시광선-근적외선 분광광도계 | UV-VIS-NIR Spectrophotometer | Cary 5000 | 미국 | Varian | 2011 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
자주식 고소작업대 | Electric self-propelled scissors lift | SSL-4070 | 대한민국 | ㈜수성 | 2006 | 물리적측정장비
장기노화도 측정장치 |  | PAV | 미국 | PRENTEX | 1996 | 물리적측정장비
장스팬 수평가열로 100톤 액츄에이터 | 100Ton Actuator to be installed in Long-span Horizontal Furnace | 100톤 유압서보 액츄에이터 | 대한민국 | (주)삼연기술 | 2015 | 물리적측정장비
저온난방시스템 성능평가용 시작품 |  |  |  |  | 2006 | 물리적측정장비
적외선 분광 광도계 | FT-IR |  | 일본 | Jasco | 2012 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
적외선 분광 광도계 | FT-IR Spectrophotometer | Cary 660 FTIR Spectrometer | 미국 | Agilent Technologies | 2012 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
적외선 열측정장치 | Thermal imaging infrared camera | FLIR-50 | 미국 | FLIR | 2009 | 물리적측정장비
적외선 열화상 진단시스템 | Infrared diagnostic system | h2640 | 일본 | Nippon Avionics | 2009 | 광학/전자영상장비 | 등록
적외선 열화상장치 | High sensitivity infrared imager & data processing system | TH-1101 | 일본 | NEC | 1992 | 물리적측정장비
적외선 열화상장치 | Infrared Thermal Imager | TH7102 | 일본 | NEC SAN-ei Instrumen | 2001 | 물리적측정장비 | 등록
적외선 열화상카메라 | Thermal imaging infrared camera | TH7800N | 일본 | NEC | 2007 | 물리적측정장비
적외선 온도측정장치 | Infrared thermometer | IR-AHT | 일본 | CHINO | 2001 | 물리적측정장비
적외선 카메라 | Infrared camera |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
적외선분광광도계/20M Gas Cell | Sampling System for FT-IR Spectrometer |  | 미국 | Midac | 2007 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
전기가열로 | Muffle Furnace | DF-6S | 대한민국 | 대흥과학 | 2011 | 기계가공/시험장비 | 등록
전기비저항탐사기 | Electrical resistivity survey | Syscal Pro Switch | 프랑스 | IRIS | 2004 | 물리적측정장비
전기히터 | Electric heating furnace |  |  |  | 2006 | 물리적측정장비
전면벽체/보강재 결합특성 시험기 | Multi-functional shear and pullout test equipment | 모델명 없음 | 대한민국 | 에코션 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
전자탐사측정기 | Resistivity test apparature | STING-01 | 미국 | AGI INC | 1999 | 물리적측정장비
전처리 분석장비 | Automatic Extraction Liquid Chromatography system | Symbiosis | 네덜란드 | spark holland | 2011 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
전처리 장비 | Thermai Desorbers Instrument | Turbo-Matrix |  | Perkin Elmer | 2003 |  | 등록
절리면전단시험기 | Rock shear box apparatus |  | 미국 | SPX POWERTEAM | 1993 | 물리적측정장비
점도시험기 |  | CANON CT-2000 | 미국 | CANON Instrument Company | 2004 | 물리적측정장비
정동적 변형률 측정기 | Strain measurement device | STC-16NB | 대한민국 | 삼연기술 | 2007 | 물리적측정장비
정동적온도계측기 | Static & dynamic strain meter | SDL-610R | 대한민국 | Geo-Tm | 2012 | 물리적측정장비
정밀박편랩핑기 | Precision Thin Section Lapping machine | PM6 | 영국 | Logitech | 2018 | 기계가공/시험장비 | 등록
정밀위성위치확인 수신시 | GDPS Receiver | GSR2700 ISX | 일본 | Sokkia | 2008 | 물리적측정장비 | 등록
정적데이터로거 | Static data logger |  |  |  | 2002 | 물리적측정장비
정적데이터로거 | Static data logger |  |  |  | 2006 | 물리적측정장비
정적데이터로거 | Static data logger | TDS-530 | 일본 | Tokyo Sokki(TML) | 2008 | 물리적측정장비
정적변형측정기 | Data logger system | TOKYOSOKKI TDS-303 | 일본 | TOKYOSOKKI | 2001 | 물리적측정장비
정적액츄에이터 | Static actuator |  |  |  | 2001 | 물리적측정장비
조석발생기 | Tidal generator |  | 일본 | 삼덕과학 | 1999 | 물리적측정장비
조석발생기 | Tide generator | 개발장비 | 대한민국 | 삼덕과학 | 2004 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
조파기기 | Wave generator | IWG5000 | 대한민국 | 삼덕과학(/미스이 | 1999 | 물리적측정장비
종합모형토조 시험장치 | Multi-functional laboratory model test equipment | 개발장비 | 대한민국 | 선우산기 | 2007 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
주사전자현미경 | SEM & EDS | S-3400N | 일본 | Hitachi | 2009 | 광학/전자영상장비 | 등록
준휘발성유기화합물 분석시스템 | SVOC analysis system | M-CTE250 | 영국 | Markes | 2012 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
중량식 유량교정설비 | Flowrate Calibration Apparatus |  | 대한민국 | 플로트론(Flotron) | 2010 | 물리적측정장비 | 등록
중장지간 가열로 | Long Span Furnace Facility | 모델명 없음 | 대한민국 | 화성테크윈 | 2008 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
중장지간 가열로 연소장치 | Horizontal furnace combustion apparatus | 모델명 없음 | 대한민국 | 충우엔지니어링 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
중장지간 가열로 증설 | Furnace of long span structure | 모델명 없음 | 대한민국 | 화성테크윈 | 2008 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
지반구조물 실대형 재하 실험장비 | Large-scale Geosructure Testing system | STC-MF250 | 대한민국 | 삼연기술 | 2005 | 물리적측정장비 | 등록
지반구조물 실대형 재하 실험장비 | Full-scale loading system for geostructures |  | 대한민국 | 삼연기술 | 2005 | 물리적측정장비
지반구조물 실대형 재하실험장비(2단계) | Large-scale Geosructure Testing system(2nd step) | 모델명 없음 | 대한민국 | 삼연기술 | 2005 | 기계가공/시험장비 | 등록
지중 열전도 테스터기 | Ground thermal conductivity test equipement | Model-2010 | 대한민국 | ㈜공간코리아 | 2011 | 물리적측정장비
지하도상가 실내환경 제어시스템 시뮬레이터 | Simulator for HVAC of underground shopping mall | 모델명 없음 | 대한민국 | 원평 | 2006 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
진공토련기 | DE-AIRING PUGMILL | NDT-160-3-8 | 대한민국 | 벤호 | 2007 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
질량감소율 측정장치(2006-D-00093의 보조장치) |  |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
질소가스생성기 | Nitrogen generator |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
질소발생기 | Nitrogen generator |  |  |  | 2004 | 물리적측정장비
차량검지기 성능평가 기준장비 제작 |  |  |  |  | 2004 | 물리적측정장비
차량시뮬레이터 | Driving Simulator |  | 대한민국 | V.S.TECH | 2004 | 기계가공/시험장비 | 등록
차량장착용 크레인 |  |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
차압 마노미터 |  |  |  |  | 2013 | 물리적측정장비
차연시험장비 자동제어시스템 | Air leak tester | 모델명 없음 | 대한민국 | 현우시스템 | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
창호 G-value 측정 장치 | G-value measurement device for Window |  | 대한민국 | 썬앤라이트 | 2012 | 광학/전자영상장비 | 등록
창호 냉방에너지 성능 측정 장치 | cooling energy performance measurement of window system |  | 대한민국 | 트러스트엔지니어링 | 2011 | 기계가공/시험장비 | 등록
창호 에너지성능 측정장비(2008D00296관련) | Window Performance Measurement System | 개발장비 | 대한민국 | 서학테크 | 2010 | 기계가공/시험장비 | 등록
창호성능측정장치 | Window Performance Measurement System |  | 대한민국 | 트러스트엔지니어링 | 2011 | 물리적측정장비 | 등록
창호성능측정장치(결로성능,2010D00033관련) | Window performance measurement system | KS F 2295 | 대한민국 | 트러스트엔지니어링 | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록
철근부식도측정기 | Corrosion tester |  |  |  | 2002 | 물리적측정장비
초고성능 코크리트 믹서2 | UHPC mixer2 |  | 대한민국 | 금화기공 | 2008 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
초고성능 콘크리트 전용 고속믹서기 | UHPC mixer |  |  |  | 2006 | 물리적측정장비
초고성능 콘크리트 전용 고속믹서기 1 | UHPC mixer1 | KHPM1500/2250 | 대한민국 | 금화기공 | 2006 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
초고층 선형조인트 충전시스템 진동시험장비 | Cycling Apparatus of linear joints | 모델명 없음 | 대한민국 | CLM | 2012 | 기계가공/시험장비 | 등록
초고층복합빌딩 화재층 연기제어시스템 Pre-Pilot Test Bed 시설 | Pre-Pilot Test Bed of Smoke Control System in High-Rise Building | 모델명 없음 | 대한민국 | 베스트이엔씨 | 2012 | 환경조성/생산/사육시설 | 등록
초음파 유량계 | Ultrasonic Portable Flowmeter | PORTAFLOW PF330-ABS | 미국 | MICRONICS Ltd. | 2011 | 물리적측정장비 | 등록
초음파 하상측정장치 | River bed sonar |  | 프랑스 | LIMSA | 2008 | 물리적측정장비
초음파도플러유량측정시스템 | Acoustic Doppler Discharge Measurement System | RiverSurveyor M9 | 미국 | Sontek | 2013 | 물리적측정장비 | 등록
초음파도플러유속계 | Flowtracker |  |  | 씨앤브이 | 2013 | 물리적측정장비
초음파유량계 | Ultrasonic flow meter | UFC-20 |  | 오벌엔지니어링㈜ | 2012 | 물리적측정장비
초음파유속계 | Flowtracker | ADV-41000 | 미국 | Sontek | 2003 | 물리적측정장비
초음파측정기센서 | Sing around tester sensor | SAP-01 | 미국 | C&H | 2000 | 물리적측정장비
초음파탐상기 | Ultrasonic inspection meter |  |  |  | 1999 | 물리적측정장비
초음파풍속계 | Ultrasonic anemometer | DA-600 | 일본 | KAIJO | 1993 | 물리적측정장비
초저온 모형 토조 시스템 | Low Temperature Chamber System |  | 대한민국 | 지오티엠 | 2011 | 기계가공/시험장비 | 등록
초저온 밸브수명 평가장치 |  |  |  |  | 2013 | 물리적측정장비
총유기탄소분석기 | Total Organic Carbon Analyzer | multi N/C 3100 | 독일 | Analytik Jena | 2002 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
최적 온수순환시스템 | Water circulation system |  | 대한민국 | 서학테크 | 2006 | 물리적측정장비
충전탑식 감량조 및 부대설비 |  |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
컬러 3D 프린터 | Color 3D printer | Mcor Arke | 아일랜드 | Mcor | 2017 | 기계가공/시험장비 | 등록
코아장비 | Coring Equipement | HILTI | 대한민국 | 선길시험기 | 2007 | 화합물전처리/분석장비 | 등록
코어그라인더 | core grinder for rock | 코어그라인더 |  | 젬텍 | 2003 |  | 등록
코어채취장비 | Core cutting machine |  |  | 선길시험기 | 2012 | 물리적측정장비
콘크리트 단위수량측정기 |  |  |  | 에이엔티(ANT) | 2013 | 물리적측정장비
콘크리트 변형 모니터링 시스템 |  | CR10X | 미국 | campbell Scientific | 2006 | 물리적측정장비
콘크리트 충격실험장치 | Split Hopkinson Pressure Bar Test System | 모델명 없음 | 대한민국 | 알앤비 | 2011 | 기계가공/시험장비 | 등록
콘크리트 충격파괴 초고속 영상 촬영장비 | High Speed Camera | Phantom V711 | 미국 | Vision Research | 2015 | 광학/전자영상장비 | 등록
콘크리트 탄산화 촉진 시험장치 | Testing equipment for accelerated carbonation of concrete |  |  |  | 2002 | 물리적측정장비
콘크리트압축강도시험기 | Compressive strength testing machine | ELE-200 | 영국 | ELE | 1999 | 물리적측정장비
콘크리트초음파측정기 | Concreate ultrasonic meter |  |  |  | 1999 | 물리적측정장비
콘크리트투기성측정기 | Concreate permeability tester |  |  |  | 2000 | 물리적측정장비
크리프시험기 | Creep testing machine |  |  |  | 2010 | 물리적측정장비
태양열원 및 지열원 하이브리드 제어기 |  |  |  |  | 2013 | 물리적측정장비
터널가열로 | Tunnel furnace | 모델명 없음 | 대한민국 | 충우엔지니어링 | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
터널방재실험실물동내 송풍시스템 설비 | Jet Fan | 1250-37 | 대한민국 | 삼원이앤비 | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
토목섬유 장기 크리프시험 시스템 | Long Term Geotextile Creep Test Equipment | 개발장비 | 대한민국 | 큐로 | 2012 | 기계가공/시험장비 | 등록
토목섬유크리프시험장치 | Creep tester for geosynthetics |  | 대한민국 | 선우산기 | 1998 | 물리적측정장비
토석류 계측시스템 | digital dynamic strain meter | DRA-107A | 일본 | Tokyo Sokki Kenkyujo | 2008 | 데이터처리장비 | 등록
토양수분측정장비 | Soil moisture gauging instrument | GEM-300 | 미국 | Geophysical survey systems, Inc. | 2002 | 물리적측정장비
토양오염도 측정기 | Coil contamination analyzer | Ecoprobe 5 | 체코 | RS DYNAMICS LTD, EU | 2010 | 물리적측정장비
토탈스테이션 |  | Leica TCR802 | 스위스 | Leica | 2006 | 물리적측정장비
트윈믹서 | Twin-mixer |  |  |  | 2011 | 물리적측정장비
트윈샤프트형 콘크리트믹서 | Mixer of twin shaft type |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
파고계 | Wave gage | CHT4-60 | 일본 | KENEK | 2005 | 물리적측정장비
파고계(용량식) | Wave gage | CHT4-50 | 일본 | KENEK | 2009 | 물리적측정장비
파압계 | Wave pressure gage | M-0101 | 일본 | SSK | 2006 | 물리적측정장비
파압계 | Wave pressure gage | M-0101 | 일본 | SSK | 2009 | 물리적측정장비
파일럿 시험용 로터리킬른 소성로 | rotary kyln | 개발장비 | 대한민국 | 한덕 R-FECO | 2007 | 기계가공/시험장비 | 등록
팽창계 | Dilatometer |  | 대한민국 | 한국건설기술연구원 | 1999 | 물리적측정장비
편광현미경 | Microscope | Nikon Eclipse LV100POL | 일본 | Nikon | 2008 | 물리적측정장비
평면조파기 성능개선 |  |  |  |  | 2014 | 물리적측정장비
평면조파기 제어시스템 | Control system for 3D wave generator | 개발장비 | 대한민국 | 삼덕과학 | 2012 | 물리적측정장비 | 등록
포장가속시험설비(2014D00210관련) | Full-scale APT(Accelerated Pavement Test) Facility | HVS MK6F KICT | 미국 | Dynatest | 2014 | 물리적측정장비 | 등록
풍속측정시스템 | Flow velocity measuring system |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
피로시험기 | Fatigue testing machine |  |  |  | 1999 | 물리적측정장비
피로시험기 부품 |  | Model-8521S | 미국 | INSTRON | 2006 | 물리적측정장비
핀관입시험기 | Pin penetration test equipment | 핀관입시험기 |  | 日本 富士物産(株) | 2003 |  | 등록
하천유량측정시스템 |  |  |  |  | 2007 | 물리적측정장비
하천유량측정시스템(부속품 포함) |  |  |  |  | 2009 | 물리적측정장비
하천유량측정시스템(유속계 등) |  |  |  |  | 2008 | 물리적측정장비
하천유속유량측정기기 | Acoustic Doppler Current Profiler | WHRZ1200 | 미국 | Teledyne RD Instruments | 2007 | 물리적측정장비 | 등록
함부르크 휠트랙킹 시험기 | Hamburg wheel tracking device |  | 미국 | Troxler | 2013 | 기계가공/시험장비 | 등록
합성부재 부착슬립시험용 가열장치 | Heating Device for Composite Member Attachment Slip |  | 대한민국 | 피닉스기계 | 2009 | 기계가공/시험장비 | 등록
항온조 |  |  |  |  | 2000 | 물리적측정장비
항온항습기 | Thermo-hygrostat |  |  |  | 2004 | 물리적측정장비
항온항습기 | Thermo-hygrostat |  | 대한민국 | ㈜엠테스코 | 2006 | 물리적측정장비
항온항습기 | Temperature & humidity chamber |  | 대한민국 | JISCO | 2006 | 물리적측정장비
항온항습기 |  | TH-G-408 | 대한민국 | ㈜ 제이오텍 | 2008 | 물리적측정장비
항온항습챔버 | Temperature & humidity chamber |  |  |  | 2003 | 물리적측정장비
항온항습챔버 | Temperature and humidity chamber |  | 대한민국 | 바이오공조시스템㈜ | 2005 | 물리적측정장비
항온항습챔버 | temperature and humidity chamber |  | 대한민국 | 베스트테크 | 2011 | 기계가공/시험장비 | 등록
항온항습항기류챔버 | FLEC(Field and Laboratory Emission Cell) | FL-0001 |  | CHEMATEC | 2003 |  | 등록
핸디프로파일러 |  | Handy Profilermeter |  |  | 2005 | 물리적측정장비
햄머 밀 | Hammer Mill | HM1 | 독일 | Siebtechnik | 2010 | 기계가공/시험장비 | 등록
현미경식길이변화시험기 | Length variation testing machine |  |  |  | 1999 | 물리적측정장비
현장강도 추정용 드릴링 조사장치 | Drilling equipment for estimation of concrete strength |  | 대한민국 | 삼연기술 | 2006 | 물리적측정장비
현장다짐밀도 측정장비 | Non-nuclear density gauge | 2701-B | 미국 | Troxler | 2005 | 물리적측정장비
현장동적하중 재하장비 유압장치 |  |  | 대한민국 | 우보엔지니어링 | 2011 | 물리적측정장비
현장밀도시험기 | PQI | PQI | 미국 | TransTech Systems, Inc. | 2009 | 물리적측정장비
현장수질측정기 | Water analysis machine | YSI6600 | 미국 | YSI | 2007 | 물리적측정장비
형광광도계 | Spectrometer | TD-700 | 미국 | Turner Designs, Inc. | 2003 | 물리적측정장비
혼합현실 구현을 위한 HMD Overlay 장비 및 인터페이스 | HMD Overlay for Mixed Reality |  | 대한민국 | 포럼에이트 코리아 | 2018 | 광학/전자영상장비 | 등록
화상분석시험기 | Image Analysis equiment |  | 일본 | Union Optical | 2009 | 광학/전자영상장비 | 등록
화재에 안전한 금속복합패널 공정 PILOT TEST-BED | Fire-safe metal composite panel process PILOT |  | 대한민국 | 한국건설기술연구원 | 2017 | 기계가공/시험장비 | 등록
휴대용 매립장 가스분석기 |  | GFM-416 |  | 에이베스트인스트루먼트 | 2013 | 물리적측정장비
휴대용 유량유속측정장치 | Portable flow rate monitoring equipment | FCO | 영국 | Furness | 2009 | 물리적측정장비
휴대용 유속측정계 | Flowtracker | HANDHELD-ADV | 미국 | SONTEK | 2008 | 물리적측정장비
휴대용 자동기상관측장비 |  | RAWS-F | 미국 | campbell Scientific | 2009 | 물리적측정장비
흙의 열전도 시험기 | Heat transfer analyzer | QTM-D3 | 대한민국 | 한신테크 | 1992 | 물리적측정장비
흙의 유전율 측정기 | Time domain reflectometry (TDR) tester | TRIME-FM | 미국 | IMKO | 1999 | 물리적측정장비
흙의 초음파측정기 | Sing around Ultrasonic Velocity meter | UVM-2 |  | Ultrasonic engineering co.LTD. | 1999 |  | 등록
흡방습실험장치 | Humidity Controling Material Testing Equipment |  | 일본 | Adtec | 2008 | 기계가공/시험장비 | 등록